# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2010 г. N 404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 29.04.2011 N 196)

В соответствии со статьями 8, 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить в виде перечня мероприятий и целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, для которых цены (тарифы) на товары (услуги) регулируются администрацией города Перми, прилагаемые:

1.1. требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Новогор-Прикамье" на 2010-2014 годы;

1.2-1.3. утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196.

2. Рекомендовать организациям, для которых утверждены требования пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. разработать программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) в целом по организации с разбивкой по осуществляемым видам деятельности;

2.2. при включении в Программу показателей энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными и/или инвестиционными программами, указывать объекты и места их расположения, цели, для достижения которых планируется создание или модернизация объектов, суммы необходимых финансовых средств, источники финансирования, сроки освоения и окупаемости;

2.3. прилагать к Программе следующие документы:

пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации Программы, запланированные целевые показатели реализации Программы;

технико-экономическое обоснование мероприятий, включаемых в Программу на расчетный период, с приложением документов, подтверждающих необходимость проведения данных работ;

обоснование расходов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

расчет экономической эффективности мероприятий Программы с указанием срока выполнения и окупаемости;

анализ существующего и прогнозного состояний объектов, на которых осуществляются регулируемые виды деятельности;

2.4. представить Программу в администрацию города Перми на бумажном и электронном носителях;

2.5. в течение 4 месяцев с момента официального опубликования настоящего Постановления привести Программы в соответствие с утвержденными требованиями.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.

Вр. и.о. главы администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 08.07.2010 N 404

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ"

НА 2010-2014 ГОДЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 29.04.2011 N 196)

## I. Водоснабжение питьевой водой

1.1. К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области водоснабжения питьевой водой относятся:

динамика изменения фактического объема потерь воды при передаче;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при подъеме воды;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

число зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

доля объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе объектов.

1.2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоснабжения питьевой водой:

модернизация оборудования, используемого для подъема, очистки и передачи (транспортировки) воды, в том числе замена существующего оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

внедрение энергосберегающих технологий;

сокращение потерь воды при подъеме, передаче (транспортировке);

сокращение объемов электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, передаче (транспортировке) воды;

снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов;

демонтаж, замена, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность.

Перечисленные мероприятия должны быть выполнены в сроки, предусмотренные действующим законодательством, Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8, программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "НОВОГОР-Прикамье".

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

1.3. Показатели энергетической эффективности при реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8, в области водоснабжения питьевой водой:

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

значение класса (классов) энергетической эффективности (при их наличии) объектов, создание или модернизация которых планируется Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8;

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических ресурсов (в зависимости от характеристик объекта);

числовые значения показателей энергетической эффективности объектов;

характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов.

## II. Водоотведение и очистка сточных вод

2.1. К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области водоотведения и очистки сточных вод относятся:

динамика изменения фактического объема потерь сточных вод при передаче;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при подъеме сточных вод;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) сточных вод;

число зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

доля объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе объектов.

2.2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоотведения и очистки сточных вод:

модернизация оборудования, используемого для подъема, очистки и передачи (транспортировки) сточных вод, в том числе замена существующего оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

внедрение энергосберегающих технологий;

сокращение потерь сточных вод при подъеме, передаче (транспортировке);

сокращение объемов электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, передаче (транспортировке) сточных вод;

снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов;

демонтаж, замена, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность.

Перечисленные мероприятия должны быть выполнены в сроки, предусмотренные действующим законодательством, Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8, программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "НОВОГОР-Прикамье".

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

2.3. Показатели энергетической эффективности при реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8, в области водоотведения и очистки сточных вод:

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

значение класса (классов) энергетической эффективности (при их наличии) объектов, создание или модернизация которых планируется Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8;

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических ресурсов (в зависимости от характеристик объекта);

числовые значения показателей энергетической эффективности объектов;

характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов.

## III. Водоснабжение на технологические цели

3.1. К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области водоснабжения на технологические цели относятся:

динамика изменения фактического объема потерь воды при передаче;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при подъеме воды;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

число зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

доля объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе объектов.

3.2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоснабжения на технологические цели:

модернизация оборудования, используемого для подъема, очистки и передачи (транспортировки) воды, в том числе замена существующего оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

внедрение энергосберегающих технологий;

сокращение потерь воды при подъеме, передаче (транспортировке);

сокращение объемов электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, передаче (транспортировке) воды;

снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов;

демонтаж, замена, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность.

Перечисленные мероприятия должны быть выполнены в сроки, предусмотренные действующим законодательством, Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8, программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "НОВОГОР-Прикамье".

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

3.3. Показатели энергетической эффективности при реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8, в области водоснабжения на технологические цели:

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

значение класса (классов) энергетической эффективности (при их наличии) объектов, создание или модернизация которых планируется Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8;

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196)

расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических ресурсов (в зависимости от характеристик объекта);

числовые значения показателей энергетической эффективности объектов;

характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов.

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 08.07.2010 N 404

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВОДЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ)

РЕГУЛИРУЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ,

НА 2010-2020 ГОДЫ

Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196.

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 08.07.2010 N 404

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ДЛЯ КОТОРЫХ ЦЕНЫ

(ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) РЕГУЛИРУЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ГОРОДА ПЕРМИ, НА 2010-2020 ГОДЫ

Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 196.