РАЗЪЯНЕНИЯ №26-12/2011

ЭКСПЕРТНОГО КОМИТЕТА

НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

# Методические рекомендации

# по заполнению энергетического паспорта,

# составленного по результатам

# обязательного энергетического обследования

# Форма и содержание энергетического паспорта (далее ЭП) потребителя ТЭР должна полностью соответствовать Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 года № 182.

# Запрещается менять форму паспорта, изменять названия приложений, таблиц, нумерацию, удалять/добавлять столбцы, таблицы.

# Базовый год - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта.

# ЭП, разработанный по результатам обязательного энергетического обследования, составляется на юридическое лицо в целом и должен содержать приложения №№ 1-23 (все в обязательном порядке), независимо от того, есть ли необходимость заполнения этих форм.

# Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по формам согласно приложениям N N 14 - 19 к настоящим Требованиям.

# При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 – 23, заполненные по каждому обособленному подразделению.

# В приложениях №№ 4, 5, 6, 7 предшествующие годы необходимо располагать в столбцах слева направо по возрастанию, а в приложениях №№ 10, 15, 16, 17, 18 - слева направо по убыванию.

# Приложение №1 (титульный лист)

# Титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР должен:

# - Полностью соответствовать Требованиям, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 года № 182;

# содержать:

# 1.Наименование саморегулируемой организации, членом которой является лицо, проводившее энергетическое обследование;

# 2.Наименование лица, проводившей энергетическое обследование;

# 3.Вид энергетического обследования (обязательное, добровольное);

# 4.Наименование обследованной  организации (объекта);

# 5.Подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя;

# 6.Должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации - потребителя ТЭР и воды (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица, печать организации - потребителя ТЭР и воды (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования.

# 7.Дату составления энергетического паспорта - месяц, год.

# Приложение №2

# «Общие сведения об объекте энергетического обследования»

# Указывается полное наименование обследуемой организации, которое должно точно совпадать с наименованием в учредительных документах организации.

# Пункты 1-10 обязательны для заполнения.

# Особенности заполнения некоторых строк:

# 1. Пункт 4: «Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) - отсутствие основного общества, необходимо указать «НЕТ»;

# 2. Пункт 5: «Доля государственной (муниципальной собственности), %» - указывается ВСЕГДА, а не только для акционерных обществ. Данное поле должно содержать числовое значение в пределе 0÷100.

# 3. Пункт 6: «Банковские реквизиты, ИНН» - Обязательно следует указывать КПП, БИК, счет и ИНН, также рекомендуется указывать ОГРН организации.

# 4. Пункт 8-10: номер телефона и факс обязательны (в случае отсутствия, необходимо указать «факс отсутствует»).

# В таблице 1 необходимо заполнить данные за базовый и 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы.

# Энергоемкость производства продукции, работ, услуг определяется по формуле: Энергоемкость = потребление энергоресурсов, тыс. т.у.т./ объем производства, тыс. руб.

# «Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) %» - поле должно содержать числовое значение в интервале 0÷100.

# В таблице 2 заносятся сведения об обособленных подразделениях организации: наименования подразделений, их адреса, ИНН, КПП, среднегодовая численность работников. Согласно п. 3 требований, утв. Приказом Минэнерго от 19.04.2010 № 182, к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 - 23, заполненные по каждому из обособленных подразделений обследуемого юридического лица.

# Приложение 3

# «Сведения об оснащенности приборами учета»

# В таблицу заносятся приборы коммерческого и технического учета.

# Технический учет не всегда ставиться на вводах

# Особенности заполнения некоторых строк:

# 1.количество оборудованных приборами вводов – необходимо указывать числовое значение;

# 2.количество не оборудованных приборами вводов – необходимо указывать числовое значение;

# 3.количество приборов с нарушением сроков поверки – необходимо указывать числовое значение;

# 4.количество приборов с нарушением требований нормативной технической документации и классу точности приборов – необходимо указывать числовое значение.

# 5.Необходимо обязательно указывать рекомендации и примечания, к рассматриваемым приборам учета энергоресурсов.

# Приложение 4

# «Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях»

# Заполняются данные по объемам потребления ТЭР и воды в предложенных единицах измерения за отчетный (базовый) год и 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы.

# В пункте 3: Обязательно предоставить «Обоснование снижения или увеличения потребления» по всем видам ресурсов проводится анализ их использования за предыдущие годы, а также разъяснение снижения или увеличения потребления.

# Приложение 5

# «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»

# Заполняются сведения по балансу электрической энергии в тыс.кВт.ч за 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, отчетный год и прогноз на последующие годы. При прогнозировании потребления ТЭР бюджетных учреждений необходимо учитывать ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года, статья 24.

# Потери электроэнергии рассчитываются для всех предприятий независимо от видов деятельности. (Величина потерь электроэнергии, как и других видов ТЭР, является одним из показателей энергетической эффективности и не может быть равной нулю, при наличии потребления электрической энергии).

# Приложение 6

# «Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях»

# Заполняются сведения по балансу тепловой энергии в Гкал за 4 предшествующих, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, отчетный год и прогноз на последующие годы.

# Основным показателем потенциала энергосбережения являются нерациональные потери.

# Приложение 7

# «Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях»

# Заполняются сведения по балансу потребления котельно-печного топлива в т.у.т. за 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, отчетный и прогноз на последующие годы. В пункте 1 указывается вид топлива.

# Приложение 8

# «Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях»

# Транспортные средства рекомендуется разделить на группы (легковые, грузовые, спецтехника и др.) с детальным отражением каждого транспортного средства. Заполнение таблицы должно производиться по каждому виду моторного топлива (дизель, бензин, газ), используемому на обследуемом предприятии.

# Расписывается весь транспорт, указывается каждая единица транспорта – отдельно.

# Приложение 9

# «Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии»

# Предоставляются сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), альтернативных топлив и возобновляемых источников энергии. Приводятся характеристики ВЭР: фазовое состояние, расход, давление, температура, характерные загрязнители и их концентрация; годовой выход и фактическое использование ВЭР. По альтернативным видам ТЭР приводится их перечень, сведения о характеристиках, теплотворной способности ТЭР, мощность энергетической установки, КПД, годовая наработка и годовой фактический выход энергии.

# Приложение 10

# «Показатели использования электрической энергии на цели освещения»

# Заполняются сведения по использованию электрической энергии на цели освещения за базовый год и предыдущие 4 года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, с указанием типов ламп, суммарной мощности и др.

# В графу "Количество светильников с энергосберегающими лампами" попадают все светильники, кроме светильников с лампами накаливания.

# При наличии на предприятии ламп накаливания, в приложении 21 необходимо внести мероприятие «замена ламп накаливания на  энергосберегающие» на основании положений Федерального 
закона № 261-ФЗ.

# Положением 261 ФЗ - запрещается оборот ламп накаливания. Так же есть проблема для спец. Предприятий, в которых используются лампы накаливания, например 36 вольт во взрывозащищенных корпусах , альтернатив на рынке пока нет.

# Приложение 11

# «Основные технические характеристики и потребления энергетических ресурсов основными технологическими комплексами»

# Заполняются данные по потреблению энергоресурсов основными технологическими комплексами. Под технологическим комплексом целесообразно понимать совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций.

# В зависимости от размеров предприятия и характера производства в качестве технологических комплексов могут выступать как цех в целом, так и крупные технологические линии внутри одного цеха. Возможно включение в перечень технологических комплексов компрессорных, котельных предприятия, холодильных установок.

# Приложение 12

# «Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)»

# В приложении перечисляются все здания, находящиеся на балансе организации, год ввода в эксплуатацию, краткая характеристика ограждающих конструкций, фактический и физический износ здания.

# Фактический и физический износ дается на основании данных бухгалтерской отчетности.

# Удельную тепловую характеристику зданий указывать за отчетный базовый год в предложенных единицах - Вт/куб.м С°

# Приложение 13

# «Сведения о показателях энергетической эффективности»

# Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации (при наличии) указать «в наличии», при ее отсутствии – «отсутствует». Утвержденная программа отсутствует.

# Данные для заполнения таблиц 1 и 2 данного приложения берутся из программы энергосбережения.

# Приложения 14-19

# Заполняются только для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части передачи, поставки энергетических ресурсов.

# Если есть данные, то указывается: протяженность линий электропередачи (км.), трансформаторы, устройства компенсации реактивной мощности.

# Приложение 20

# «Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов»

# По каждому виду ТЭР должен быть представлен перечень конкретных мероприятий с указанием (для каждого мероприятия) затрат на внедрение, годовой экономии в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости.

# В данное приложение возможно включать все мероприятия по энергосбережению, которые считаются целесообразными для внедрения на обследуемых объектах юридического лица.

# Приложение 21

# «Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

# Итоговые значения в т.у.т.

# Приложение 22

# «Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

# Перечисляются должностные лица (ФИО полностью, например – Иванов Иван Иванович), ответственные за обеспечение мероприятий по энергосбережению, их должность, контактная информация, основные функции.

# Приложение 23

# «Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

# Указывается количество сотрудников, прошедших обучение именно в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.