ПРОГРАММА

практического семинара

«Проведение инструментальных измерений с целью разработки энергосберегающих мероприятий»

26 сентября 2011 г.

Семинар организован НОУ УМЦ «Энергоэффективность»

при участии НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

|  | Наименование темы |
| --- | --- |
| 9.30 - 10.00 | Регистрация участников |
| 10.00 - 10.20 | 1. Роль инструментальных измерений при проведении комплексных энергетических обследований. Задачи энергоаудитора. Приборный парк энергоаудитора. Назначение оборудования. |
| 10.20 - 11.20 | 2. Инструментальное обследование систем электроснабжения и электропотребляющего оборудования. 2.1.Инструментальные обследования Подходы к проведению инструментальных обследований (продолжительность, выборка и т.д.). Ключевые точки замеров. Основы работы с оборудованием, используемым при проведении инструментальных обследований систем электроснабжения, на практике. |
| 11.20-11.30 | Перерыв |
| 11.30-13.00 | 2.2 Анализ результатов инструментальных замеров Оценка качества электроэнергии. Анализ коэффициента мощности. Оценка загрузки оборудования. Оценка режимов потребления электроэнергии (суточные, часовые графики нагрузки). 2.3 Энергосберегающие мероприятия Разработка энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных инструментальных замеров. Примеры технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий. |
| 13.00-14.00 | Кофе-брейк |
| 14.00-15.20 | Инструментальное обследование систем теплоснабжения и теплопотребляющего оборудования. 3.1 Инструментальные обследования Подходы к проведению инструментальных обследований. Ключевые точки замеров. Основы работы с оборудованием, используемым при проведении инструментальных обследований систем теплоснабжения, на практике. |
| 15.20-15.30 | Перерыв |
| 15.30-16.50 | 3.2 Анализ результатов инструментальных замеров Анализ гидравлического режима тепловой сети. Определение фактических КПД насосов и котлов. Определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети. Оценка фактических тепловых нагрузок зданий. Оценка степени «разладки» тепловой сети. 3.3 Энергосберегающие мероприятия Разработка энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных инструментальных замеров. Примеры технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий. |
| 16.50-17.50 | Ответы на вопросы |

Ведущие семинара:

Велентеенко Анатолий Михайлович, к.т.н., доцент

Разработчик региональных и отраслевых программ энергосбережения.

Автор более 20 научных и методических разработок по направлению методы и средства энерго- и ресурсосбережения;

Автор 10 патентов на изобретения в области энергосберегающих технологий.

Фомин Виктор Валерьевич

Соискатель на ученую степень

Автор ряда статей в области повышения энергоэффективности предприятий минерально-сырьевого комплекса

Профессионал-практик по вопросам: энергетическое обследование систем электроснабжения и электропотребления, экономия электроэнергии в технологических процессах предприятия, экономические вопросы энергетических обследований

Нагорнов Олег Витальевич

Инженер-теплоэнергетик

Специалист I уровня

Профессионал-практик по вопросам: комплексное энергетическое обследование промышленных предприятий и объектов ЖКХ, проведение инструментального анализа, технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий.

Инженер-теплоэнергетик

Барсуков Сергей Александрович

Номинант 4-х научно-технических конференций молодых работников металлургического производства (в номинациях "Рациональное использование энергетических ресурсов")

Победитель открытого городского конкурса инновационно-технических решений в сфере ЖКХ

Профессионал-практик по вопросам: комплексное энергетическое обследование промышленных предприятий и объектов ЖКХ, проведение инструментальных измерений, выполнение технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий.